2

	Приложение № 2

к приказу  АО «КГК» № ____ 
от  __________ 20___г.


РЕГЛАМЕНТ
предоставления технических условий подключения к системе теплоснабжения
1.
Настоящий Регламент регулирует отношения между АО «Калининградская генерирующая компания», владеющим на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и источниками тепловой энергии, и лицами, имеющими намерение подключить объект к системе теплоснабжения, либо иными теплоснабжающими или теплосетевыми организациями, возникающие в процессе определения 
и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – технические условия).
2.
Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединении) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных Положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, исполнитель руководствуется нормативными актами и иными требованиями действующего законодательства РФ, регулирующими аналогичные правоотношения.
3.
В настоящем Регламенте используются нижеприведенные сокращения и понятия:

· Теплоснабжающая организация, Исполнитель - АО «Калининградская генерирующая компания», владеющее на праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;
· Подключаемый объект - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

· Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения;

· Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей исполнителя 
и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома 
с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

· Технологически-связанные сети и (или) источники тепловой энергии - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.
4.
Полученный Теплоснабжающей организацией запрос Заявителя о предоставлении Технических условий (далее - Запрос) рассматривается соответствующим уполномоченным структурным подразделением исполнителя в следующем порядке:

4.1. При рассмотрении Запроса специалистам соответствующего уполномоченного структурного подразделения исполнителя (согласно Приложению № 2 Регламента) следует исходить из необходимости предоставления Заявителем сведений (с приложением документов), предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115:

· наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

· копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

· информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект;

· информацию о разрешенном использовании земельного участка;

· сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности.
4.2.
Исполнитель осуществляет проверку полученного Запроса на предмет полноты, правильности и достаточности представленных сведений и документов. При проверке Запроса требовать предоставления сведений и документов, не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115, не допускается.

4.3.
При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме теплоснабжающей организацией в течение 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий подключения подготавливаются технические условия подключения или мотивированный отказ в их выдаче.
4.4.
Техническая возможность подключения к системе централизованного теплоснабжения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
4.5.
В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий подключения техническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая организация направляет заявителю письмо с указанием возможных вариантов создания технической возможности подключения.
5. При наличии технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения или обеспечения возможности снятия технических ограничений для подключения, исполнитель обеспечивает подготовку Технических условий подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения.
6. Технические условия должны содержать требования и условия, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115:

· местонахождение и назначение подключаемого объекта;

· требования в части схемы подключения;

· сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности;

· требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии 
и теплоносителей;

· параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений 
в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

· технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов;

· требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии 
и теплоносителей;

· требования и рекомендации к автоматизированной системе управления 
и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства;

· срок действия технических условий подключения.
Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если 
в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.
7.
При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка направляет исполнителю запрос 
о представлении информации о возможности подключения. Указанная информация подлежит представлению в орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней 
с даты, следующей за днем получения такого запроса.

Органы государственной власти или органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 и подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иные лица вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с запросом о предоставлении информации о возможности подключения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка.
Запрос о предоставлении информации о возможности подключения в целях, 
не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка, должен содержать:

· наименование лица, направившего запрос, его местонахождение, почтовый адрес;

· копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при наличии);

· необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и температура);

· режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

· информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

· информацию о разрешенном использовании земельного участка;

· срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключаемого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный срок не может составлять менее 3 месяцев со дня предоставления исполнителем информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения.

При предоставлении сведений и документов в полном объеме теплоснабжающие 
и теплосетевые организации обязаны предоставить информацию о возможности подключения или об отсутствии технической возможности подключения или мотивированный отказ в выдаче указанной информации в случае нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения, предоставления недостоверных сведений и (или) документов, в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информации о возможности подключения от органов государственной власти или органов местного самоуправления и в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса 
о предоставлении информации о возможности подключения от иных лиц.

В случае непредставления обратившимся лицом сведений и документов в полном объеме исполнитель направляет заявителю отказ в предоставлении информации 
о возможности подключения в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса 
о предоставлении информации о возможности подключения объекта.
Информация о возможности подключения объекта капитального строительства должна содержать следующие данные:

· сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения;

· тепловая нагрузка по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение) 
и параметры теплоносителей (давление и температура), или в случае поступления запроса от органа местного самоуправления в целях подготовки градостроительного плана земельного участка сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения;

· срок подключения объекта к системе теплоснабжения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ (за исключением случаев предоставления информации для целей выдачи градостроительного плана земельного участка органом местного самоуправления);

· информация о прекращении обязательств организации, предоставившей информацию о возможности подключения, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении (за исключением случаев предоставления информации для целей выдачи градостроительного плана земельного участка органом местного самоуправления).
Приложение №1 

к Регламенту предоставления 

технических условий подключения

к системе теплоснабжения

Форма запроса о предоставлении технических условий
подключения подключаемого объекта к системе теплоснабжения 

На бланке письма Заявителя 

Генеральному директору 

 АО «Калининградская генерирующая компания»
Прошу предоставить технические условия подключения к системе теплоснабжения проектируемого (реконструируемого, построенного, но не подключенного – указать нужное) объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________, расположенного по адресу________________________________________, с общей величиной планируемой подключаемой нагрузки _______ Гкал/час (дополнительно указать вид теплоносителя и его параметры (давление и температура), категорию надежности). 

Приложение:

1. Для юридических лиц – заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.
2. Для физических лиц – копия паспорта  страницы  2, 3, 5 (при наличии сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 страницах паспорта), 18, 19 страниц паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал паспорта потребуется при получении технических условий).

3. Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право Заявителя на земельный участок и подключаемый объект (последнее – при наличии).

4. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, а также о разрешенном использовании земельного участка (копия кадастрового паспорта земельного участка). 

5. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (выкопировки из утвержденной документации по планировке территории, содержащие информацию об объекте строительства, его посадке, конфигурации и этажности).

Руководитель Заявителя (должность)_____________________________ Ф.И.О. 

                                                                            (подпись руководителя юридического лица) 

или ______________________________ ______________________________

                 (Ф.И.О. физического лица) (подпись физического лица, дата) 
Приложение №2 

к Регламенту предоставления 

технических условий подключения

к системе теплоснабжения
Телефоны и адреса структурных подразделений исполнителя, ответственных за прием и обработку заявок на предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

1. Система теплоснабжения в г. Калининград.

Производственно-техническая служба АО «Калининградская генерирующая компания», ответственный за прием и обработку заявок на предоставление технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения расположен по адресу: г. Калининград, ул. набережная Правая, 10а. 

Телефон для справок: 8(4012) 576-240.

E-mail: krivonogov.ie@kgk.su
Начальник службы – Кривоногов Игорь Евгеньевич.

График работы: 

Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00. 

Перерыв на обед с 12-00 до 12-45.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

2. Система теплоснабжения в г. Гусев.

Служба тепловых сетей Гусевской ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания», ответственный за прием и обработку заявок на предоставление технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения расположен по адресу: Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская,15. 

Телефон для справок: 8(40143) 3-25-60.

E-mail: losev.gtec@kgk.su
Начальник службы – Лосев Алексей Витальевич.

График работы: 

Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00. 

Перерыв на обед с 12-00 до 12-45.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

